|  |  |
| --- | --- |
| **ΘΕΜΑ:** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ETOIMOY ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**  **Δ.Ε ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ**    **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** |

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια σκυροδέματος του τύπου C16/20 ποσότητας 235 μ3 καθώς και η προμήθεια δομικού πλέγματος,Β500C, ποσότητας 3.375 Κg και αφορούν την επισκευή και βελτίωση του οδικού δικτύου της Δ.Ε Λειβαθούς. (Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου που έχουν αστοχήσει από κατολισθήσεις η καθιζήσεις λόγω των βροχοπτώσεων, και των σεισμών που έπληξαν το νησί μας.

Οι ποσότητες της παρούσης προμήθειας θα παραδίδονται τμηματικά από ιδιωτικές μονάδες παραγωγής και θα ενσωματώνονται σε έργα και εργασίες που θα προκύπτουν σε διάφορα σημεία στα όρια της Δ.Ε Λειβαθούς.

Οι εργασίες διάστρωσης συμπύκνωσης και τοποθέτησης του υλικού, θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ τα υλικά θα καλύπτονται με τα ισχύοντα πιστοποιητικά,ISO,EN,CE

Για τα αδρανή του σκυροδέματος ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 :2002( ΚΥΑ 5328/122/ΦΕΚ386Β/20-3-2007), για την παραγωγή και μεταφορά του σκυροδέματος ισχύει η Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01-00 που εγκρίθηκε μαζί με 440 (ΕΤΕΠ) με την υπ.αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/ΦΕΚ 2221Β/30-7-2012 Υπουργική Απόφαση και γενικώς εφαρμόζεται ο (Κ.Τ.Σ)

Όλα τα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις:

1) του Ν.2286/95 ¨Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨

2) της απόφασης του ΥΠ. Εσωτερικών 11389/93 ¨ Ενιαίος κανονισμός προμηθειών

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨ (Φ.Ε.Κ 185/Β/23.3.93)

3) του Π.Δ 370/95 ¨Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περι προμηθειών του Δημοσίου

προς το Κοινοτικό Δίκαιο…..¨ (Φ.Ε.Κ 199/Α)

4) τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

5) Ν.3852/2010 νόμος Καλλικράτη

6) Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες

ΟΤΑ, όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το ν.2286/95

7) του Ν.3861/10 ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοκητικών οργάνων στο διαδίκτυο

¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ.112Α/13.7.10)

8) του Ν.4013/11 σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ.204Α/15.9.11)

9) του Π.Δ. 118/07 άρθρο 15 παρ.6

Η αξία της προμήθειας είναι προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α, από ΣΑΤΑ

και είναι ενταγμένη με κωδικό 30.6662.07 στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό

έτος 2015.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας δύναται να πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρο 2. Παρ.12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α,άρθρο 2 παρ.7, του άρθρου 3 παρ.10 και του άρθρου 23 παρ.4,5,6 της υπ.αρ. 11389/1993 Υπ.Απ. (ΦΕΚ 185/τ.Β), την Π 1/3305/03-11-2010 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Π.Δ. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α.,ενώ σε εφαρμογή του Π.Δ 334/1994, πρέπει ο προμηθευτής να προσκομίσει το Πιστοποιητικό ΕΚ για τον έλεγχο Παραγωγής στο Εργοστάσιο από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης, το πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001 καθώς και τη δήλωση Συμμόρφωσης CE του προϊόντος.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 5-11-15  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ |  | Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |
| Χ ΡΟΥΧΩΤΑΣ Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ- ΧΑΪΤΙΔΟΥ Ε |  | Α.ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ |